****

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال1360از ادغام شدن12موسسه، به نامهای

1. انجمن فلسفه ایران
2. بنیاد شاهنامه
3. بنیاد فرهنگ ایران
4. بنیاد فرهنگ و هنر
5. پژوهشكده علوم ارتباطی و توسعه ایران
6. پژوهشگاه علوم انسانی
7. فرهنگستان ادب و هنر ایران
8. فرهنگستان زبان ایران
9. فرهنگستان علوم ایران
10. مركز اسناد فرهنگی آسیا
11. مركز ایرانی تحقیقات تاریخی
12. مركز ایرانی مطالعه فرهنگها

كه هر كدام به گونه­ای در رشته­های مختلف پژوهشی فعالیت داشتند سازمانی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی(وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعلی) تشكیل یافت و تحت عنوان ***"مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی***"آغاز به كار كرد. این مؤسسه در سال 1369 پس از تغییر سازمان و تشكیلات از سوی «شورای گسترش آموزش عالی» عنوان پژوهشگاه را دریافت كرد و تشكیلات سازمانی آن در خرداد 1372 به تصویب نهایی سازمان امور اداری و استخدامی كشور رسید. در سال 1373 شورای عالی پژوهشگاه به منظور تأكید بر گرایش «علوم انسانی» در تحقیقات پژوهشگاه عنوان ***"پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی"***را برای این نهاد برگزید كه از تصویب شورای گسترش آموزش عالی نیز گذشت.

هدف از تشكیل این پژوهشگاه، مطالعه و تحقیق در فرهنگ اسلام ایرانی، شناساندن منابع و پیشینه فرهنگ و معارف اسلامی و ایرانی به مردم ایران و جهان، مطالعه و تحقیق در فرهنگ و تمدن ملل و تأثیرات و مبادلات فرهنگی، مطالعه و تحقیق در تاریخ و متون تاریخی اسلامی و ایرانی، مطالعه و تحقیق در آثار عرفانی و فلسفی به طور عام و حكمت و فلسفه اسلامی به طور خاص، مطالعه و پژوهش در زمینه علوم انسانی و اجتماعی و مبانی و كاربردهای آنها، مطالعه و تحقیق در زمینه ادب و زبان فارسی، همكاری در امور پژوهشی فرهنگستان های زبان و ادب فارسی و علوم جمهوری اسلامی ایران در زمینه علوم انسانی و اجتماعی و معارف اسلامی و حمایت از مصوبات علمی آنها، انجام پژوهش های كاربردی در زمینه علوم اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و علوم انسانی برای تأمین نیازهای كشور، همكاری با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فرهنگی كشور و پشتیبانی تحقیقاتی از این قبیل مراكز است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از اركان و بخش هایی چون هیئت امنا، ریاست پژوهشگاه، شورای پژوهشی، حوزه معاونت، پژوهشكده­ها، گروه­های مستقل تحقیقاتی، مركز اسناد فرهنگی آسیا، مركز تحقیقات امام علی، كتابخانه­ها، مركز كامپیوتر، انتشارات، روابط عمومی و دفتر همكاری­های علمی و بین المللی برخوردار است.

در راستای تقویت نهاد دانشنامه­نگاری در ایران در سال1396 فصل جدیدی برای بنیاد دانشنامه­نگاری آغاز شد که شروع فعالیت آن از سال1371بود و مقدمات پیوستن بنیاد به پژوهشگاه علوم انسانی فراهم شد تا اینکه سرانجام در جلسه مورخ7/5/1397شورای گسترش و برنامه­ریزی آموزش عالی این موسسه با حفظ ردیف بودجه و انتقال کلیه وظایف، مسئولیت­ها، اختیارات، تعهدات، اموال و دارایی آن به پژوهشگاه به تصویب رسید و عنوان آن از "بنیاد" به "پژوهشکده دانشنامه نگاری" تغییر یافت. این موسسه شامل گروههای پژوهشی با عنوان علوم انسانی، علوم پایه و مهندسی، علوم پزشکی، علوم کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، علوم طبیعی ، هنر و معماری می­باشد که با هدف اصلی تولید و نشر آثار مرجع از بدو تاسیس تاکنون ادامه حیات داده و اکنون در رشته­های مختلف علمی از علوم پایه چون ریاضی، فیزیک، زیست­شناسی گرفته تا علوم انسانی چون تعلیم و تربیت، پژوهش و هنر و مطالعات فرهنگی آثار ارزشمندی در کارنامه فعالیت­های خود دارد و به تلاش برای انتشار دانشنامه­های جدید در حیطه­های مختلف ادامه می­دهد.

شایان ذکر است پژوهشگاه که عنوان بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی کشور را دارد با قدمتی در حدود60سال­ و زیربنایی حدود18000مترمربع شامل ساختمان آموزشی،اداری،کتابخانه مرکزی و دانشجویی، فضاهای سبز و ورزشی است که علی رغم انجام تعمیرات و اقدامات لازم برای نگهداری آن با فرسودگی بنا، تاسیسات و تجهیزات زیربنایی مواجه است و برای تحقق ماموریت­های ملی خود نیازمند حمایت­هایی برای بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات موجود می­باشد. لذا با عنایت به اهمیت و ضرورت انجام فوری تعمیر و تجهیز تاسیسات، فضای سبز،IT و... در خصوص بازسازی و نوسازی مواد مشروحه ذیل باید اقداماتی صورت پذیرد.

**1.تاسیسات فنی (سرمایش و گرمایش ساختمان مرکزی)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| با گذشت بیش از60سال از عمر بنا، لوله­های سرمایشی و گرمایشی ساختمان مرکزی که حدود 3500متر و در سایزهای مختلف می­باشند دچار فرسودگی شده اند. عکس­ها خود گویای وضعیت موجود لوله­ها هستند. | | 20170516_134458.jpg |
| ۲۰۲۰۰۹۲۲_۲۰۵۷۵۴.jpg |
| 20150713_145620.jpg |
| وضعیت لوله های انتقال آب شرب و انشعابات آن در ساختمان مرکزی | | لوله های آب شرب.jpg | | |
| 20170817_235206.jpg20170819_162217.jpg | | |

|  |  |
| --- | --- |
| وضعیت اتصالات شیرفلکه­ها و لوازم جانبی ساختمان مرکزی | ۲۰۱۵۰۸۱۲_۱۱۴۶۵۴.jpg |
| ۲۰۱۵۰۸۱۰_۱۵۱۰۱۸.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| وضعیت فن کوئل های موجود در ساختمان مرکزی که حدود400دستگاه می­باشد | 20161228_084613.jpg |
| ۲۰۲۰۰۹۲۲_۲۰۵۸۲۱.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| منبع آب شرب(600متر مکعبی) واقع در واحد تاسیسات | 50a6f5df-7f84-45e3-98ab-3cd2f48837f9.jpg |
| 410e1639-fbb7-4336-a333-ad617d0a5eb2.jpg |

بنابراین نیاز است کلیه خطوط لوله­­های سرمایشی و گرمایشی، انتقال آب شرب، اتصالات، شیرفلکه­ها و وسایل جانبی آن، فن­کوئیل­ها و منبع آب شرب تعویض گردد با توجه به اینکه حدود3500متر طول لوله در سایزهای مختلف به کار رفته است چیزی حدودا45000میلیون ریال اعتبار برای انجام این مهم مورد نیاز می­باشد

**2.سیستم تلفن سانترال مرکز تلفن**

|  |  |
| --- | --- |
| **تلفن مرکزی فعلی**به علت قدیمی بودن، کارائی خود را از دست داده است و نیاز می­باشد که یک دستگاه تلفن مرکزی جدید خریداری گردد. مبلغ برآورد برای خرید دستگاه مذکور حدود200000000ریال می­باشد. | 222a8bc2-f940-401a-91fd-799522a47e44.jpg |
| 0b5f817d-5f41-4b2d-b141-eecdc1eca992.jpg |

**3.فضای سبز(باکس­های فضای سبز طبقاتی)**

در حال حاضر فضای سبز طبقاتی پژوهشگاه علی رغم  آنکه یکی از منحصر به فرد ترین فضاهای ی سبز موجود در شهر تهران می باشد، هر سال با شروع فصل بارندگی بدلیل فرسودگی و مستهلک بودن باکس ها باعث نفوذ آب به داخل ساختمان می شود.

|  |  |
| --- | --- |
| حدود 1400 متر مربع باکس­های فضای سبز در کل طبقات می­باشد که به دلیل مستهلک و فرسوده بودن و بسته شدن راه آب هر ساله با شروع بارندگی، آب به داخل ساختمان نفوذ و باعث ایجاد خسارت و خرابی می­گردد. | 20180422_085226.jpg |
| IMG_20180915_192157_285.jpg |

بازسازی باکس­ها، پیاده­سازی و اجرای آبیاری قطره­ای و نصب تجهیزات برای استفاده از پسآب­ها برای آبیاری کل فضای سبز پژوهشگاه ضمن جلوگیری از خرابی بیشتر باعث صرفه­جویی در مصرف آب خواهد شد.

**4.دوربینهای نظارتی و حفاظتی**

|  |  |
| --- | --- |
| در حال حاضر تعدادی دوربین در قسمت­های مختلف ساختمان مرکزی پژوهشگاه و ساختمان­های تابعه برای ایجاد امنیت بیشتر نصب شده که به دلیل قدیمی بودن، کارائی خود را از دست داده اند. ضمن اینکه نقاط کوری در ساختمان­های پژوهشگاه وجود دارد که نیاز است مورد توجه قرار گیرد | a460d9be-cda0-46ff-85f9-95b378b6937d.jpg |
| 104ec8ed-2ce0-4c5c-8e68-b9bb4c7afa34.jpg |

به همین منظور برای ساختمان مرکزی تعداد110دستگاه، ساختمان فرهنگ6دستگاه، ساختمان تحصیلات تکمیلی24دستگاه، پژوهشکده دانشنامه نگاری25دستگاه دوربین دیجیتال با خطوط جدید مورد نیاز می­باشد و برآورد هزینه آنها حدود5میلیارد ریال می­باشد.

**5.پنجره­های فرسوده ساختمان مرکزی**

|  |  |
| --- | --- |
| با عنایت به عمر بنای ساختمان مرکزی در حدود 70 درصد پنجره های ساختمان فرسوده و باز و بسته نمی شوند و بدلیل تک جداره بودن و نزدیکی به اتوبان، سر و صدای زیادی وجود دارد.  با این توضیح که متراژ پنجره­ها در همه طبقات(حدود2900متردر ارتفاع2متر)به عبارتی5800متر پنجره و شیشه مورد نیاز می­باشد. | dc5ff6e0-3cf9-40bb-ae6a-0910148e534e.jpg |

**6.فضای کالبدی کتابخانه مرکزی**

|  |  |
| --- | --- |
| با توجه با اینکه مکان فعلی کتابخانه مرکزی در طراحی اولیه برای کاربری کتابخانه طراحی نشده دارای مشکلات زیادی می­باشد لذا برای ایمن سازی و رفع برخی از مشکلات این موارد پیشنهاد می­گردد:  -جمع آوری کلیه خطوط انتقال آب از رایزرهای موجود در کتابخانه مرکزی  -استفاده از امکانات سرمایشی و گرمایشی جدید و مجزا با شرایط موجود  -نصب سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق جدید  -ساخت اتاق(مخزن جدید) برای نگهداری کتابهای نفیس با شرایط، امکانات و استانداردهای روز | 489164e4-3292-4098-abb0-5cd8c4b1be9d.jpg |
| 7b72c884-a8ca-4ea3-8d79-859b405bb57c.jpg |

**7.آسانسورهای ساختمان مرکزی**

|  |  |
| --- | --- |
| ساختمان مرکزی پژوهشگاه دارای4دستگاه آسانسور فعال می­باشد با توجه به اینکه نگهداری آسانسور­ها در سنوات گذشته به دلیل وجود آب در طبقات منفی یک و منفی دو با مشکل رو به رو بوده و باعث پوسیدگی قطعات و ریل­های اصلی گردیده، نیاز است  برای بازسازی کلی آن اقدام لازم صورت گیرد. به همین منظور از شرکت نگهداری آسانسور درخواست شد بررسی­های لازم برای استانداردس  ازی آسانسورها صورت پذیرفته و تجهیزات و هزینه مورد نیاز را اعلام نماید، این شرکت نیز طی نامه­ای ضمن اعلام وسایل و لوازم مورد نیاز مبلغ1450000000 ریال برآورد هزینه کرده است. | IMG_7183.JPG |
| 20180826_092642 (1).jpg |

**8.نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق در تمامی ساختمان ها**

|  |  |
| --- | --- |
| نصب سیستم اعلام واطفاء حریق در تمامی  ساختمان های پژوهشگاه برای پیشگیری و مقابله برای خطرات آتش سوزی احتمالی الزامی است. | 504bc78f-73de-4368-82bc-7ecd9c3d4f6b.jpg |
| e2c40377-c34b-4d90-82a4-f66f8d429eeb.jpg |

**9.تعمیرو نوسازی سیستم­های مستقر در واحد فناوری اطلاعات**

با عنایت به اینکه تجهیزاتی که برای استفاده از فناوری اطلاعات قدیمی می­باشد نیاز می­باشد که این تجهیزات به روز رسانی شود که در ذیل به برخی از آنها اشاره می­شود.

1**.نوسازی تجهیزات ارتباط بی­سیم ساختمان­ها**(در حال حاضر کیفیت و سرعت ارتباط ساختمان تحصیلات تکمیلی(کریم خان زند) با ساختمان اصلی به علت فرسودگی و قدیمی شدن تجهیزات بی­سیم، بسیار کاهش پیدا کرده است).

2**.افزایش ظرفیت ذخیره­سازی، تجهیز اتاق سرور، خرید هارد دیسک**(حدود90درصد ظرفیت موجود اشغال شده و نیاز فوری به افزایش ظرفیت است. حدود دو سال است که این تقاضا وجود دارد ولی به علت عدم تامین اعتبار انجام نشده است).

3.**خرید6دستگاه سوئیچ ارتباطی شبکه**(علاوه بر نیاز به وجود تجهیزات یدکی، جهت رفع مشکلات ارتباط شبکه­ای ساختمان تحصیلات تکمیلی( کریم­خان)، خرید و نصب سوئیچ ارتباطی ضروری است).

4**.خرید یک دستگاه سرور شبکه**(با توجه به انجام پروژه­های طرح اعتلا نیاز به سرور سخت­افزاری جدید وجود دارد. در حال حاضر بیش از80درصد ظرفیت سرورها استفاده شده است).

5**.جایگزینی کامپیوترهای خیلی قدیمی و ضعیف مورد استفاده اعضای هیات علمی و کارشناسان**(تعداد 50دستگاه از ایستگاه­های کاری موجود عمری حدود15سال دارند و امکان ارتقاء نرم افزاری و سخت افزاری ندارند).

6.**خرید دستگاههای ارتباط بی­سیم داخلی Sophos Acces points** (جهت ارتقاء شبکه بی­سیم داخل ساختمان­های فرهنگ وتحصیلات تکمیلی "کریم­خان").

7.**خرید تجهیزات اولیه جهت راه­اندازی SAN storage**(جهت تقویت زیر ساخت سخت افزاری اتاق سرور مورد نیاز است).

8.**خرید تجهیزات مورد نیاز برگزاری جلسات مجازی و تجهیز سالن کنفرانس**(با توجه به برگزاری عمده جلسات به صورت غیرحضوری و ادامه­ی شرایط کرونایی خرید این تجهیزات بسیار ضروری است).

9.**تمدید یکساله مجوز سامانه­ی یکپارچه امنیت شبکه**(کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر).